문서번호	기전과-16903
결재일자	2023. 12. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
주현탁		代정영술	12/28
			代박진기
협 조

「원효대교 가로등 및 경관조명 개선공사(1차)」 완료 및 준공 검사 결과보고

「원효대교 가로등 및 경관조명 개선공사(1차)」

완료 및 준공 검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

서부도로사업소

(기  전  과)

「원효대교 가로등 및 경관조명 개선공사(1차)」

완료 및 준공 검사 결과보고

「원효대교 가로등 및 경관조명 개선공사(1차)」의 감독대행기관인 서울시설공단으로부터 준공계가 접수되어 이를 검토하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		추 진 근 거

ㅇ 준공검사(감독)조서 및 공사관련 서류제출

(서울시설공단 공사감독3처 - 13081호, '2023. 12. 27.)

ㅇ 준공검사(감독)조서 및 공사관련 서류제출

(서울시설공단 공사감독3처 - 13079호, '2023. 12. 27.)

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명	원효대교 가로등 개선공사(1차)	원효대교 경관조명 개선공사(1차)
계약금액	*************	************
계약기간	'23. 10. 10. ~ '23. 12. 31.	'23. 10. 05. ~ '23. 12. 31.
계 약 일	'23. 10. 06.	'23. 10. 05.
착 공 일	'23. 10. 10.	'23. 10. 06.
준공기한	'23. 12. 31.	'23. 12. 31.
*****	********** ***********	********* ************
주요 과업 내용	- 낮은 가로등 900개 설치 - 기존 가로등주 40본 철거	- 기존 전력 케이블 철거 및 AL 덕트 신설 - 교통통제 및 SMPS 판넬 40개소 설치

Ⅲ		준공검사 결과

□ 공통사항

ㅇ 감독대행기관인 서울시설공단 준공 검사에 입회하여 각 공사별 아래 내용 검수하였고, 현장 검사 및 계약상대자가 제출한 준공서류 검토 결과 이상 없으며

추가 보완 필요한 자료는 금년 내 추가 송부 예정.

□ 원효대교 가로등 개선공사(1차)

ㅇ 낮은 가로등 900개 및 덕트 설치 확인

ㅇ 간선 덕트 설치 및 안정기함 900개 납품 설치 확인

□ 원효대교 경관조명 개선공사(1차)

ㅇ 기존 조명 CDM 150W 404등 철거 확인

ㅇ 기존 케이블 철거 및 SMPS함 40개소 납품 설치 확인

□ 준공날짜

ㅇ 원효대교 가로등 개선공사(1차) : '2023. 12. 27.

ㅇ 원효대교 경관조명 개선공사(1차) : '2023. 12. 27.

Ⅳ		보고자 의견

ㅇ 감독대행기관인 서울시설공단으로부터 준공계가 제출되어

이를 검토한 결과 이상 없으므로 본 사업을 위 금액대로 최종 준공코자 함.

Ⅴ		향 후 계 획

ㅇ 준공검사(감독)조서 → 관리단속과

붙임 1. 가로등 (준공계, 준공내역서등) - 시설공단 1부.

2. 경관조명 (준공계, 준공내역서등) - 시설공단 1부.  끝.