문서번호	기전과-16879
결재일자	2023. 12. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
김성균		최경주	12/28
			代박진기
협 조
	주무관			代김성균

「남산1호터널 환기계측장치 교체 공사」

준공검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  12.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「남산1호터널 환기계측장치 교체 공사」

준공검사 결과보고

도로터널 내 공기 혼탁도의 실시간 측정값과 제연설비 연동을 통해 쾌적한 터널 공기질 환경을 조성하고자 추진한 환기계측장치 교체 공사 준공검사 결과 보고드림.

1		관련 근거

□「기전과-13215(2023.11.2.)」: 사업추진 계획보고

□**************************************

2		사업 개요

□ 사 업 명 : 남산1호터널 환기계측장치 교체 공사

□ 위    치 : 남산1호터널(중구 필동 ~ 용산구 한남동)

□ 사업목적 : 공기 혼탁도의 실시간 측정값과 제연설비 연동을 통해 쾌적한 터널 공기질 환경 조성

□ 계약현황

- 계약업체 : ********************

- 계약기간 : 2023. 12. 1. ~ 12. 26. (착공일 : 12. 4.)

- 계약금액 : ***************************

·***********************************

- 계약방법 : 일반경쟁입찰(지역제한)

□ 사업규모 : 환기계측장치 교체 1식

- 가시거리(VI) 및 일산화탄소(CO) 측정기 4세트 : 상하행 각 2세트

- 풍향풍속계 2세트 : 상하행 각 1세트

- 전력 및 광케이블 설치

□ 준공개요

- 준공일 / 준공검사일 : 2023. 12. 26. / 2023. 12. 27.

- 준공금액 : *************

□ 검사내용

- 시공현장 : 자재 규격·수량·외관 상태 확인, 위치 및 공종 별 시공상태 확인, 장비 가동 및 제어시스템 연동상태 확인, 마무리 시공 및 현장정리 상태 확인 등

- 준공서류 : 준공내역서, 사진대지, 고용·산재보험료 완납 증명서, 국세·지방세 납세 증명서, 산업안전보건관리비 사용내역 등 확인

3		검토 의견

준공 검사 결과

□ 현장 검사 결과 이상 없음

□ 계약상대자가 제출한 준공서류 검토 결과 이상 없음

□ 준공 전 설계변경 시행 완료(제경비 정산 포함)

종합 의견

□ 준공 검사 결과 사업 목적에 맞게 적절히 시공을 완료하였기에 제출한 준공서류를 바탕으로 준공처리하고자 함.

4		행정 사항

□ 준공검사조서 제출( → 관리단속과)

붙임  1. 준공계 1부.

2. 준공내역서 1부.

3. 준공도면 1부.

3. 준공사진대지 1부.  끝.