아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	중앙제어실 운영현황 보고(2023-12-27)

연 번	시설명	가동상태 및 문제점 조치	비고
1	중앙제어실	○ 가동상태 이상 없음 ○ 근무교대 시 전체 증압장 주파수,전류,통신 표시 확인 점검
2	방배배수지 외 38개소	○ 가동상태 총 39개소에서 39개소 이상 없음 ○ 논현1,3증압장 현장 출장 12:00~15:00 - 증압장 인버터 및 각종 계기 확인 점검

1. 중앙제어실, 배수지, 아리수 올림터, 무인증압장 운영 현황을  첨부와 같이 보고합니다.

- 기전시설 39개소 운영 및 보수와 점검 내용

- 세부내용 첨부 참조

# 첨 부 : 중앙제어실 운영현황 1부. 끝.

주무관	장영배		기전팀장	유홍규		시설관리과장	12/28
문병희
협조자
시행	시설관리과-23940	(	2023. 12. 28.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4919	/전송	02-511-9357	/	jyb690@seoul.go.kr	/	대시민공개