		남부수도사업소
CU********8*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과(앵글밸브 교체)

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	022059778	민원접수번호	0992023083110
수용가명	***	신청일	2023.12.28.
주소	*****************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	일반용(30)	구경	20mm
최초개전일	1988.11.17.	기물번호	*********34
현장방문일	2023.12.28. 16:00	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	밸브누수로 누수복구 업체에 전달 완료

끝.

주무관	문수지		급수운영팀장	代전소영		급수운영과장	12/28
이용구
협조자	주무관	김재엽
시행	급수운영과-21012	(	2023. 12. 28.	)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로10길 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4557	/전송	02-3146-4589	/	moonsuji@seoul.go.kr	/	부분공개(6)