문서번호	기전과-16886
결재일자	2023. 12. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김성균		12/28
		代정영술
협 조

「지하차도 진입차단 전광표지 설치 관급자재」

납품 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  12.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「지하차도 진입차단 전광표지 설치 관급자재」

납품 완료 보고

서울시 지침인 지하차도 풍수해 재난대응 강화대책의 일환으로 추진한 진입차단 전광표지 설치 관련 자재의 납품 및 설치완료 보고드림.

관련 근거

□「기전과-9307(2023.8.22.)」: 사업추진 계획보고

구매 개요

□ 건    명 : 지하차도 진입차단 전광표지 설치 관급자재 구매

□ 위    치 : 지하차도 5개소

- 퇴계로, 모래내, 서빙고, 잠수교북단, 월드컵

□ 사업목적 : 지하차도 침수 시 진입차단을 위한 안내문구를 즉시 표출하여 시민의 안전을 보호하고, 평시에는 교통안전 관련 문구 표출하여 안전운전을 유도하고자 함.

□ 계약현황

구 분		납품요구번호	계약기간	계약금액	계약업체	계약방법
전광판	3종 9대	****************	*******************	***********	******** ***********	조달 3자단가
방송장비	비상유닛 1개, 오디오앰프 10개, 리모트앰프 1개	****************	*******************	***********	******* ***********	조달 3자단가
	호온스피커 9개	****************	*******************	********	****** ***********	조달 3자단가
네트워크스위치	9대	****************	*******************	***********	******** ***********	조달 3자단가
CCTV	4대 및 부속장비 - 퇴계로, 모래내 진입차단시설에 설치	****************	*******************	***********	********* ***********	조달 3자단가

□ 납품개요

- 납품일 / 검사일 : 2023. 12. 20. / 2023. 12. 27.

- 납품장소 : 지하차도 5개소 및 상황실

□ 검사내용

- 자재 규격·수량·외관 상태 확인, 납품 위치 확인, 장비 가동 상태 확인 등

행정 사항

□ 물품검사(수)조서 제출( → 관리단속과)

붙임  1. 계약서 5부.

2. 사진대지 5부.  끝.