문서번호	기전과-16934
결재일자	2023. 12. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기전과장	서부도로사업소장
곽영두	代정영술	12/28
		代박진기

(수정) - 금화터널 제연설비 설치 전기공사 및 감리용역 -

공사/용역 완료 및 준공검사 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

서부도로사업소

기전과

- 금화터널 제연설비 설치 전기공사 및 감리용역 -

공사/용역 완료 및 준공검사 보고

금화터널 제연설비 설치 전기공사 및 감리용역이 완료되어 이에 대한 결과를 아래와 같이 보고함

□ 공사개요

ㅇ 공사명: 금화터널 제연설비 설치 전기공사

ㅇ 공사기간: 2023.7.17. ~ 2024.5.28.

ㅇ 계약금액: 금259,920,000원

ㅇ 계약업체: 주식회사 나노전력 (대표 최명기)

ㅇ 작업내역

- 진입차단시설, 계측제어설비, 자동제어 관련 케이블 포설 등 전기공사

- 제트팬 및 유인팬 결선, 조명수배전반 교체 부대작업 등

ㅇ 준공검사일: 2023.12.28.

□ 용역개요

ㅇ 용역명: 금화터널 제연설비, 수배전반 전기공사 감리용역

ㅇ 용역기간: 2023. 7. 17. ~ 2023. 12. 20.

ㅇ 계약금액: 금20,400,000원

ㅇ 계약업체: (주)한빛디엔에스 (대표 이현화)

ㅇ 작업내역: 위 전기공사에 대한 감리업무 수행

ㅇ 준공검사일: 2023.12.28.

□ 보고사항

ㅇ 위 공사 및 용역이 적절하게 수행되어 완료되었음을 확인하였으며 이에 대한 검사절차 진행하여 준공처리하고자 함.

붙임 1. (공사) 준공계, 준공사진 각 1부.

2. (용역) 완료보고서 1부, 준공검사조서 각1부.  끝.