아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	마 포 소 방 서
수신	마포구청장(건축지원과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 협의 회신(증축/상수동 95-3외30)

1. 마포구청 건축지원과-104414(2023.12.21.)호「건축(증축)허가 신청에 따른 업무 협의(***************)」와 관련입니다.

2.「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제6조의 규정에 의하여 건축허가동의 요구 건축물에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 건 축 주 : *******

나. 위    치 : *************************

다. 공사종별 및 주용도 : 증축/복합건축물(근린생활/교육연구/공동주택)

라. 동의여부 : 동의

마. 건물구조 : 지하7층/지상10층, 2개동, 연면적 23,183.33㎡

※ 증축 : 나동, 연면적 19,173.69㎡

바. 소방시설 : 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,비상방송설비,자동화재탐지설비,시각경보기,피난기구,유도등,비상조명등,제연설비,연결송수관설비,비상콘센트설비,무선통신보조설비

3. 협조사항

가. 피난·방화시설 및 방화구획은 건축관련법규에 적합하게 설치

나. 건축물 외부에 부착하는 단열재는 단독재질로 준불연 이상의 성능인증 받은  제품 사용 및 단열재와 단열재 이음에는 방화용 실란트 제품 사용

다. 소방시설공사는「소방시설공사업법」에 따라 공사전 착공신고를 하여야 하며 착공신고 이전 소방공사감리 지정·신고

라. 건설현장 화재예방을 위한 건설현장 소방안전관리자 선임 및 임시소방시설 설치 의무화 안내

붙임  1. 건축허가등 동의 통보서 1부.

2. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.

3. 건축허가 동의에 따른 안내문 1부.  끝.

	마 포 소 방 서 장
소방시설지도관	강규희		예방팀장	박광철		예방과장	12/29
代박광철
협조자
시행	예방과-22391	(	2023. 12. 29.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7872	/전송	02-2187-8262	/	rokavulcan@seoul.go.kr	/	부분공개(7)