문서번호	기전설비과-12046
결재일자	2023. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	기전설비과장	생산부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
민성준	윤양호	어용선	권민		12/29
					유연식
협 조

정수센터 제어시스템 HMI 및 데이터 표준 적용계획

2023.  12.

상수도사업본부

(생산부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

정수센터 제어시스템 HMI 및 데이터 표준 적용계획
’23. 12. 29.(금)	생산부장 :어용선☎3146-1319 기전설비과장 :윤양호☎1330 담당 : 민성준☎1337

정수센터 감시제어시스템별로 상이한 ‘HMI’ 및 ‘데이터 관리체계’를 표준화하여, HMI 운영의 편의성을 제고하고 데이터의 활용성을 높이고자 함  ※ HMI(Human Machine Interface) : 인간 기계 매개체

□ 추진배경

ㅇ (현황) 정수센터 감시제어시스템별 HMI 및 데이터 관리체계의 상이함

으로 인해, 시스템 운영의 편의, 데이터 관리의 효율 등 저하

- 감시제어화면의 레이아웃, 메뉴, 색상, 심벌 등이 상이

- 데이터 태그(단어, 용어, 코드 등), 생명주기 등이 상이

ㅇ (필요성) HMI 및 데이터 관리체계의 표준화를 통해, 시스템 운영의      편의 및 데이터 활용성 제고 등 정보화 개선을 위한 인프라 구축 필요

□ 추진경위

******************************************

***************************************************

*****************************

**********************************************

*********************************************

◈ 정수센터 HMI 및 데이터 표준 수립 사업

- 사업기간 : ’23. 6.~’23. 12.

- 사업대상 : 6개 정수센터

- 사업내용 : HMI 및 데이터 표준안 수립, 표준안 적용계획 수립 등

- 사 업 비 : 267백만원

□ 「HMI 및 데이터 표준안」 주요내용

ㅇ HMI 표준안 : 표준화 지침, 표준안(화면, 색상, 시설물 심벌, 경보 등)

샘플 작화 화면 등

ㅇ 데이터 표준안 : 표준화 지침, 데이터 표준사전, 데이터 표준안,

데이터베이스 표준안 등

*	*	*
*******	******	*****

□ 「HMI 및 데이터 표준안」 적용 추진계획

******

**************************

*******************************************

*************************************

***********

*****************************************

*************************

************

**********************

*****************************************************

**************************************************

******************************************************

*****************************

********************************************

*********************

***********************************************************

□ 표준안 적용 로드맵(예상)

**************************************

***************

*

□ 행정사항

ㅇ 관련 부서에「HMI 및 데이터 표준안」통보(정수센터, 공간정보과 등)

ㅇ 사업 성과품 배부(부서별 2부)

붙임  1. 정수장 증설 및 현대화 계획 1부.

2. 정수센터별 감시제어반 내구연한 경과 시기 1부.

3. HMI 및 데이터 표준안(용량 과다, 별도) 1부.  끝.