문서번호	누수대응과-12506
결재일자	2023. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수대응과장	시설부장
강정구		장기덕	12/29
			代장기덕
협조
	주무관		이동섭

동작구 보라매로 85 (신대방 아파트 앞)

상수도관 누수 조치결과 보고

'23. 12.

시 설 부

(누수대응과)

동작구 보라매로 85 (신대방 아파트 앞)

상수도관 누수 조치결과 보고

동작구 보라매로 85(신대방 아파트 앞) 앞에서 발생한 상수도관(D300㎜) 누수현황 및 조치결과를 보고 드림.

□ 누수발생현황

ㅇ 일    시 : '23. 12. 27. (수) 06:36****************

ㅇ 위    치 : 동작구 보라매로 85 (신대방 아파트 앞)

ㅇ 구    경 : D300㎜ (2017/DCIP)

ㅇ 누수형태 : 상수도관 이음부 주변 파손

□ 피해현황

******************

ㅇ 교통 통제 : 보라매로 왕복 4차로 중 1개 차로 통제

**********************

*******************************************************

******************************

□ 조치사항

ㅇ 신고접수	: 2023.12.27.(수)	06:36
ㅇ 현장도착 및 안전시설 설치		08:30
ㅇ 터파기 및 양수작업 시행		09:00
ㅇ 누수부위 확인 및 밸브조절		14:00
ㅇ 누수복구 완료		15:50
ㅇ 퇴수 및 통수		16:20
ㅇ 되메우기 및 포장 완료		19:00

붙임  1. 위치도 및 GIS 도면 1부.

2. 관련사진.  끝.