문서번호	치수과-4968
결재일자	2023. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
이기승		김창신	12/29
			이유국
협조

- 군 도하시설(연결통로) -

제3종시설물 지정·관리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

시    설    부

(치수과)

- 군 도하시설(연결통로) -

제3종시설물 지정·관리계획 보고

관리 사각지대로 방치된 군 도하시설(연결통로)에 대해 ‘시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법’에 의거 제3종시설로 지정·고시하여 시설물 안전 및 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 시설현황

ㅇ 위    치 : 성수대교 북단 하부(서울숲 ~ 한강공원)

ㅇ 규    모 : 폭 8m, 높이 6m, 연장 163.5m(1련 BOX)

ㅇ ***************************************

**************************************************

□ 추진경위

******************************************

******************************************

*******************************************

*******************************************

***************************

****************************************

********************

□ 실태조사 실시

ㅇ 적용범위

- 시설물안전법 제8조 및 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침의 규정에 의한 실태조사를 적용

- 균열상태 : 위치, 유형 및 형상(종류), 크기(폭, 길이 등), 누수여부

- 구조물 상태 : 부재의 변위·변형,  철근 노출 및 부식, 표면열화

- 기타 부대시설의 평가항목 중 주요시설에 영향을 미칠 수 있는 결함

ㅇ 평가방법

- 종합점수에 따른 안전상태 구분

안전상태	양 호	주의관찰	지정검토
종합점수	9점 이상	9점 미만 ~ 5점 이상	5점 미만

- 시설물 부재별 상태등급

구분	상 태	비고
a	∘ 안전에 문제가 없는 상태
b	∘ 경미한 손상이 있는 양호한 상태
c	∘ 결함이 있으나 안전에는 문제가 없는 상태
d	∘ 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
e	∘ 안전에 문제가 발생한 상태 ∘ 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

***************************

******************************************

*****************************************************************************

□ 조치계획

ㅇ 제 3종시설물 지정

- 근거 : 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제8조(제3종시설물의 지정 등)

- 지정 절차

① 시행계획 수립 : 조사대상 현황파악 및 자료수집

② 실태조사 실시 : 조사 매뉴얼에 의거 대상시설물의 종합점수 산정

③ 제3종시설 지정 : 제3종시설물 지정 고시 및 시보게재 (본청 치수안전과)

④ 시설물 유지관리 : FMS(시설물 통합정보관리)등록 및 안전점검 시행

*************************

***********************************************

- 추진절차

제․개정안 제출	➡	구 지명위원회 심의․의결	➡	市 지명위원회 심의․의결	➡	국가지명위원회 심의․의결	➡	고시․시행
(미래한강본부 치수과)		(성동구)		(자치행정과)		(국토지리정보원)		(국토교통부)

- 계획 : 주민의견 수렴후 區 지명위원회 심의 요청(24년초 예정) 하였으며 향후 지명의원회 의결시까지 “서울숲”명칭 등록

ㅇ 3종시설 지정 및 FMS등록 : ’24.01

ㅇ 정밀안전진단 시행 : ’24.03 ~ ’24.12

붙임 : 실태조사 결과 보고서 1부.    끝.