현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023. 하반기 노후 공동주택 관계인 간담회 및 화재안전설팅 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-3311(2023.4.11.)호「2023년 집중 소방안전관리 대책 알림」

나. 본부 예방과-17173(2023.8.8.)호「창호가 설치된 공동주택 화재안전대책 추진 알림」

다. 예방과-23022(2023.10.25.)호「2023~2024년 겨울철 화재안전대책 알림」

라. 본부 예방과-24946(2023.11.17.)호「아파트 화재 피난안전대책 일부 변경 알림」

마. 예방과-12163(2023.12.14.)호「2023. 하반기 노후 공동주택 관계인 간담회 및 화재안전컨설팅 계획 알림」

2. 노후 공동주택 화재 시 인명피해를 사전에 예방하기 위한 간담회 및 소방안전컨설팅 실시결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간: *****************************

나. 대    상: ****************************************

************************************************

다. 담 당 자: ***************************************

*****************

라. 추진방법: 현장방문(아파트 관리소장, 입주자대표, 부녀회 등 관계인 대상)

마. 추진내용

○ (화재안전간담회) 공동주택 출동 황금시간 확보 및 옥상층 피난안전 환경 조성

- 공동주택 단지 내 생명선 확보(소방차 통행로 및 부서위치 확보)

- 공동주택 옥상 "생명의 문" 확보(상시 개방 또는 자동개폐장치 설치)확보

- 공동주택 내 피난시설(경량칸막이, 대피공간) 유지관리 및 피난방법 홍보

※ 피난용 경량칸막이: 1992.7.25.이후 건축된 공동주택의 3층 이상인 층의 발코니

- 소방시설 3종(소화기, 소화전, 완강기) 사용방법 안내

- 옥상 출입문 피난안내표지 등 설치 유도 안내

- 세대별 주택용 소방시설 설치 지도 및 주거용 주방자동소화장치 설치 독려

- 화재 감지 성능이 높은 연기감지기 교체 지도

- 세대별 주택용 소방시설 설치 지도 및 주거용 주방자동소화장치 설치 독려

- 창호가 설치된 복도식 아파트의 배연장치(배연창 ․ 배기팬) 설치 독려

○ (소방안전컨설팅)

- 소방안전관리체계 이행실태 확인 및 소방시설 등 정상작동 여부 점검

- 지하층 전기자동차 충전시설 자체 화재예방 강화 집중 지도

• 지하주차장에 대형 소화기 설치 추진

• 전기차 충전시설 화재예방 홍보(과충전 방지 등)

• 지하 전기차 충전시설 주변 바닥 피난대피로 설치 등 안전시설 강화

- 인명대피 및 피난안전 강화를 위한 "공동주택소방계획서" 제정서식 작성 지도

- 그린 모빌리티[전동킥보드, 전기자전거, 전동휠체어, 전동청소차 등] 안전관리

집중 교육(안전인증(KC) 제품 사용 및 현관문, 출입구 등에서 충전 금지 등

○ (소방안전교육·홍보) 입주민과 함께하는 공동주택 피난안전환경 제고

- 가정내 화재발생 위험요소 자가점검 체크리스트 활용한 자율점검 후 소방서

안전컨설팅 제공 안내

- 화재시 대피방법, 방화문 유지관리 방법, 소소심(소화기,소화전,심폐소생술) 교육

- 화재사례, 생활안전정보 및 피난시설 위치, 사용법 등 다양한 정보 전파

- 공동주택 맞춤형 피난시설 활용방법 알리기(안내방송, 게시판, 현수막 등)

- '23년 11월 피난대책 변경에 따른 홍보 (대피방법 바로알기 → 불나면 살펴서 대피)

- 화재 피난안전 매뉴얼 및 행동요령 교육 및 홍보 ※ 변경된 피난방법에 따른 교육

바. 추진결과: **********************************************

사. 현장사진

******************

붙임  노후공동주택 간담회 및 소방안전컨설팅 결과 1부.  끝.

소방장	김진우		예방팀장	代장인덕		예방과장	전결 01/02
代장인덕
협조자
시행	예방과-71	(	2024. 1. 2.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167, 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1471	/전송	02-2187-8172	/	kjw5906@seoul.go.kr	/	부분공개(6)