문서번호	총무과-76
결재일자	2024. 1. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	한성백제박물관장
김동현	박성은	01/02
		김지연
협 조

2024년 기계설비 유지관리 및 성능점검 계획

2024. 01.

한성백제박물관

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2024년 기계설비 유지관리 및 성능점검 계획

우리 박물관 기계설비의 안전과 성능확보를 위하여 유지관리 및

성능점검 계획을 수립하고자 함.

추진근거

○ 기계설비법 제17조(기계설비 유지관리에 대한 점검 및 확인 등)

○ 기계설비 유지관리기준(고시 제2021-1013호)

설비현황

○ 기계설비 개요

냉/난방설비	공기조화기	환기설비	기타	비 고
***	***	***	**

○ 기계설비 상세

- 냉/난방설비: 냉동기, 냉각탑, 축열조, 증기보일러, 열교환기 등

- 공기조화기: 공기조화기, 항온항습형 공기조화기, 외조기 등

- 기타 시설: 환기팬, 배관, 덕트, 자동제어, 저수조, 위생기구 등

유지관리 및 성능점검 계획

○ 유지관리 개요

- 기계설비 유지관리 및 성능점검 계획 수립(연 1회)

· 점검대상 기계설비의 종류 및 항목 작성

· 유지관리 및 성능점검 절차 및 점검 주기, 안전조치 방안 등

- 주기적 점검에 따른 점검결과 반기별 1회 기록

○ 성능점검 개요

- 성능점검 등록업체에 기계설비 점검 시행(´24. 10월, 난방)

· 기계설비 시스템 검토: 작동상태, 설계값과 측정값 일치 여부등

· 성능개선 계획 수립: 설비의 노후도, 부적합 및 개선사항 등

· 에너지 사용량 검토: 냉/난방설비의 분류별 에너지 사용량 등

행정사항

○ 유지관리 및 점검계획에 따른 점검 시행

○ 점검결과에 따른 개선사항 정비 시행

붙임  2024년 기계설비 유지관리 및 성능점검 계획 1부.  끝.