문서번호	급수운영과-50
결재일자	2024. 1. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김동하		박상열	01/02
			채재일
협조

『2열 배수관로(중복) 정비』를 위한

공사 및 부단수 시행결과 보고

(서대문구 홍은동 4@@번지 일대)

2024. 1. 2.(화)

서부수도사업소

(급수운영과)

공사 및 부단수 시행결과 보고

******* 주변 2열로 매설된 배수관로 중 폐쇄대상 관로인 `85년도 배수관에 분기된 배급수관을 정비하기 위한 공사 및 부단수 시행결과 보고임

Ⅰ		현황

❍ 공 사 명 : 2023년 서대문구 관내 상수도공사(연간단가)

❍ 공사위치 : 서대문구 *******************

❍ 당초 공사개요

【 1구간(****** 앞) 】-(작업불가)

- 위    치 : 서대문구 ***********

- 공사일시 : 2023.11.29.(수)~11.30.(목) 09:00~17:00

- 작업내용 : ***************************************

*************************************

******************************************

【 2구간(********* 앞) 】-(작업불가)

- 위    치 : 서대문구 **************

- 공사일시 : 2023. 11. 30.(목) 16:00 ~ 익일 17:00

- 작업내용 : ***************

❍ 위치 현황도

*

※ 배수관로 현황

***************************************************************************************************************************************

Ⅱ		보고내용

❍ 원활한 상수도시설 유지관리 및 안정적인 급수공급을 위하여 홍은동 48-2호~48-177호 구간에 2열 중복 매설된 배수관로 중 장기간 사용된 배수관로에 연결된 상수도관을 존치 배수관(`93년)에 연결시공하여 폐쇄·정비코자하였으나, 확인굴착결과 하천 복개구조물 내 상수도관(정비대상)이 매설된 것으로 예상되며, 공사계획을 재 수립하여 진행하고자 함

※ 현장사진 및 확인굴착도

***************************************************************

************************************************************************************************************************************************************

※ GIS 현황도

*

【 2 구간 】

*****************************************

Ⅲ		행정사항

❍ 위와 같이 `85년도에 매설된 장기사용 배수관 변경사항에 대하여 GIS를 수정하고

연 번	위 치	관리번호	수정내용
			전	후
*	********	***********	****	*****
*	********	***********

❍ 1, 2구간에 매설된 `85년 장기사용 배수관에 대한 정비계획을 재수립하여 공사 시행코자함.  끝.