아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	구 로 소 방 서
수신	(주)구성이엔드씨/지강건설
(경유)
제목	85.구로 다목적 훈련장 옥상방수 하자보수 요청

1. 평소 소방행정 발전에 적극 협조해주시는 귀 사의 무궁한 발전과 영광을 기원합니다.

2. 구로소방서 다목적 인명구조 훈련장 완공 관련 우천시 옥상 누수로 인한 실내 빗물유입

하자 건이 발생하여 귀 사에 하자보수 요청하오니, 검토하시어 빠른 시일내 적절한

조치를 취하여 주시기 바랍니다.

가. 하자보수 요청 희망 기한 : 1월초 내  ※요청일로부터 10일이내 완수

나. 하자보수 시공사 : (주)구성이엔드씨/지강건설

다. 하자보수 요청 기관 : 구로소방서

라. 하자보수 내용(붙임참조)

1) 옥상 콘크리트 철골과 징크판넬(후레싱) 맞닿는 부분 실리콘 방수 불량

2) 구조로프 확보 지지대 바닥 우레탄 방수 불량

3) 기타 옥상 방수 관련 시설 점검 등

마. 하자보수 불이행 시 : 관련기관 통보 등 적극적 행정조치 검토

붙임  하자보수 관련 증빙자료.  끝.

	구 로 소 방 서 장
소방교	이대명		구조팀장	정민석		재난관리과장	전결 01/02
이윤정
협조자
시행	재난관리과-13	(	2024. 1. 2.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 재난관리과 (고척동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-6252	/전송	02-2618-3109	/	edeabal1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)