아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	12월 공급량 현황 보고(통보) - 북부수도사업소

우리 사업소 2023년 12월 구역유량계 공급량을 아래와 같이 보고(통보)합니다.

□ 공급량 현황

(공급량 단위 : ㎥)

구분	공급량 증·감 현황				비고(특이사항)
	전년 동월	2023년 12월	증·감량	증·감율
총 공급량	8,992,849	8,832,009	-160,840	-1.79%	- 전년 동월 평균기온: -2.8℃ - '23년 12월 평균기온: 1.1℃ (평균기온 증가: +3.9℃) - 전년 동월 평균강수량: 0.44㎜ - '23년 12월 평균강수량: 2.77㎜ (평균강수량 증가: 2.33㎜)
1일 공급량 (평균)	290,092	284,904	-5,188

붙임  블록 월간 보고서 및 유량 월보 각 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울아리수본부장(공간정보과장), 요금과장, 급수운영과장
주무관	손현두		기전팀장	김영민		시설관리과장	01/02
이규현
협조자
시행	시설관리과-24	(	2024. 1. 2.	)	접수		(		)
우	04744	강북구 한천로 935(번동), 북부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3415	/전송	02-3146-3439	/	abcd5789@seoul.go.kr	/	부분공개(5)