아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원답변(굴뚝연기)

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20231221900170, 국민신문고번호: 1AA-2312********)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 마포자원회수시설의 굴뚝에서 보이는 연기에 대한 우려로 판단됩니다.

마포자원회수시설 굴뚝에서 보이는 하얀 연기는 굴뚝으로 배출되는 연소가스 중 수증기가 주변 온도 저하에 의하여 결로되어 눈에 보이게 되는 백연현상입니다. 이와 동일한 원리로 추운 겨울날 입김이 보이는 현상과 같습니다.

참고로 동영상 촬영일인 2023년 12월 20일 15시의 굴뚝 배출농도는 먼지 2.4mg/S㎥, 염화수소 3.0ppm, 황산화물 0.0ppm, 질소산화물 20.0ppm, 일산화탄소 1.6ppm, 다이옥신 0.0017ng-TEQ/S㎥으로 법적기준보다 현저히 낮은 농도로 배출 및 관리되고 있습니다.

또한 마포자원회수시설에서 배출되는 대기오염물질은 굴뚝자동측정장치(CleanSYS)를 통해 실시간으로 측정되어 한국환경공단으로 전송되고 있으며, 자원회수시설 홈페이지(http://rrf.seoul.go.kr) 및 시설 앞 전광판에도 공개되고 있으니 참고하시기 바랍니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 자원회수시설과 이정기 주무관(☎ 02-2133-3681)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 끝.

주무관	이정기		자원회수시설관리팀장	김봉철		자원회수시설과장	12/29
고석영
협조자
시행	자원회수시설과-7018	(	2023. 12. 29.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문청사 1동 12층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3681	/전송	02-2133-1016	/	jglee05@seoul.go.kr	/	부분공개(7)