아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생종합보고서(2024-001)

화재발생종합보고서

화재번호		2024–001
출동일시		2024. 1. 2.(화) 11:51분경(자체진화 11:58)
발생장소		*****************************
피해 내역	인명	해당없음.
	재산	**************************
화재원인		전기적(접촉불량) 요인 추정
발화개요		주택 주방 벽면에 설치된 전기배선 매듧한 부분에서 전기적(접촉불량)요인으로 추정되는 화재가 발생하여 전기배선 일부분을 연소시켰으며 거주자가 전원차단하고 수건을 이용하여 자체진화한 출동임.

용 산 소 방 서 장

붙임  1. 화재현장 조사서 2024-001 1부.

2. 화재현황 조사서 2024-1 1부.

3. 화재유형별 조사서  2024-001 1부.

4. 화재피해 조사서  2024-001 1부.

5. 소방방화시설 활용 조사서  2024-001 1부.

6. 질문기록서 2024-001 1부.  끝.

재난조사팀장	한영기		현장대응단장	01/02
신민준
협조자	소방위	김옥규
시행	현장대응단-35	(	2024. 1. 2.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1504	/전송	02-2187-8173	/	21985@seoul.go.kr	/	부분공개(4,6)