아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	문화재 안전경비원 귀하
(경유)
제목	문화재 안전경비원 근무 철저 및 시설관리 강조 안내

1. 문화유산 보호에 힘쓰시는 문화재 안전경비원께 감사말씀 드립니다.

2. 경복궁 담벼락에 락카 스프레이 낙서 등 문화재를 훼손한 사건이 연이어 발생함에 따라 이를 모방한 문화재 훼손사례가 발생하지 않도록 문화재와 그 주변 시설에 대한 예찰활동 및 겨울철 시설관리에 대해서 다음과 같이 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 문화재 안전경비원 순찰범위 확대 및 순찰 강화

- 요청사항: [기존]문화재구역 내 순찰 ⇒ [변경]문화재구역의 내외부 병행순찰

- 시행시기: 2024.01.01. ~ [별도 명령시]

나. 겨울철 시설물관리 철저

- 동절기 내실 난방기 가동 이행 철저[주간: 5℃ 이하일때 가동, 야간: -10℃ 이하일때 가동]

- 수도계량기함에 보온재를 충분히 넣고 수시 확인 및 점검.

- 한파가 이틀 이상 지속되는 날에는 수도꼭지를 조금 틀어 동파 방지.

. 일 최저기온 0℃~-10℃ : 45초 안에 1회용 종이컵에 다 채울 수 있는 정도.

. 일 최저기온 –10℃~-15℃ : 33초 안에 1회용 종이컵에 다 채울 수 있는 정도.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김동천		문화재관리팀장	빈재석		문화재관리과장	01/02
김건태
협조자
시행	문화재관리과-55	(	2024. 1. 2.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 세종대로 124, 4층 문화재관리과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2644	/전송	02-768-8823	/	kdc.korea@seoul.go.kr	/	부분공개(5)