문서번호	배수과-18
결재일자	2024. 1. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
문정주		유양현	전결 01/03
			백광인
협 조
	주무관			이성교

상계 백병원앞 누수 관련 복구 및 비상 급수운영 결과

상계 백병원 앞

누수 관련 복구 및 비상 급수운영 결과

2024.  1.  2. (화)

상수도사업본부

(급수부)

상계 백병원 앞

누수 관련 복구 및 비상 급수운영 결과

급수부장 : 백광인 ☎ 3146-1401 배수과장 :  유양현 ☎ 1430  담당 : 문정주☎ 1431

□ 누수개요

ㅇ 일    시: '23. 12. 28.(목) 18:00

ㅇ 위    치: 노원구 상계동 761-1번지

ㅇ 누수부위: D800㎜('88년, SP) 관 접합부

ㅇ 공급계통: 강북정수센터 ⇒ 공릉배수지 ⇒ 급수지역

*********************************************
****************************
*********************

ㅇ 언론보도: 없음
ㅇ 위치도

*

□ 비상 급수운영 계획

*******************************************************************

ㅇ 다량급수처 사전 홍보 및 혼탁수 대비 유입 밸브 잠금

- 상계주공4단지 등 3개소 유입밸브 차단

- 소화전 활용 관세척 시행 후, 수질 정상 확보

ㅇ 밸브조절 현황: 100~800㎜ × 6개소(개→폐)

ㅇ 비상 상황 발생 대비 신속 대응 체계 유지(본부, 사업소)

- 비상 급수 자원 지원 대기(급수차 1대, 병물 등)

□ 조치사항

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 향후계획

ㅇ 수질 이상 유무 등 확인(2주간)

- 인근 수질자동측정기 1개소 활용하여 모니터링

□ 행정 사항

ㅇ 비상 근무자 시간외 근무 등 인정

붙임  1. 현장 주요 조치 현황 사진 1부.
2. 초과근무 및 대체휴무 현황 1부.  끝.