아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	서울아리수본부장(공간정보과장)
(경유)
제목	2023년 12월 공급량 보고

우리 사업소 2023년 12월 구역유량계 공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

❍ 공급량 현황

구 분	공급량 증감현황				비 고 (특이사항)
	전년동월	2023년 12월	증감량	증감률(%)
총 공급량	10,156,781	10,097,839	-58,942	-0.58	구역유량계 SP-1 11월 유량 : 819,607 (참고용)
1일 공급량	327,638	325,737

붙임 : 2023년 12월 공급량 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	윤슬기		기전팀장	배승철		시설관리과장	01/03
권승계
협조자
시행	시설관리과-135	(	2024. 1. 3.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 3층 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3722	/전송	02-3146-3739	/	seul71@seoul.go.kr	/	부분공개(7)