아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	시립은평청소년센터
(경유)
제목	유량 안정화를 위한 저수조 정수위 밸브 조절 요청

1. 서울시 상수도행정에 적극 협조하여 주시는 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 현재 은평 청소년 수련관 내 저수조 정수위 밸브 교체 이후 해당 지역으로 공급되는 유량이

수시 급등하는 현상이 발생되어 주변 지역 급수에 지장(소출수 현상)이 발생, 많은 민원이

야기되고 있어 정수위 밸브 조절을 요청드립니다.

3. 다량급수처의 저수 시간대는 원칙적 주간 시간을 피해 야간에 저수하여야 하며, 부득이

주간에 저수 시 급격히 과다하게 저수되는 것을 지양해 주시기 바랍니다. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	박성열		시설운영팀장	신동철		시설관리과장	01/03
권승계
협조자
시행	시설관리과-140	(	2024. 1. 3.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 시설관리과 (홍제동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3696	/전송	02-3146-3739	/	tjdduf9498@seoul.go.kr	/	대시민공개