아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	예방과장
(경유)
제목	버스정류소 정차범위내 보이는 소화기(거리형) 파악 결과 통보

1. 예방과-23320(2023.12.28)호「가로변정류소 정차범위내 보이는 소화기(거리형)파악요청」와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 버스정류소 20m이내 보이는 소화기 파악 결과를 붙임과 통보 합니다.

가. 대    상 : 거리형 보이는 소화기 93개소

나. 결    과 : 1개소(도림로 430), 관리번호 76-2021-250-05, 버스정류소 후방 12m

붙임  보이는 소화기(거리형)파악 결과 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
소방위	조현수		진압1대장	최수재		현장대응단장	01/03
김준재
협조자
시행	현장대응단-74	(	2024. 1. 3.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 영등포소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-6981-7051	/전송	02-6981-7046	/	1454hs@seoul.go.kr	/	대시민공개