문서번호	수변감성도시과-96
결재일자	2024. 1. 3.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		토양지하수팀장	수변감성도시과장
이명철		김종희	01/03
			박홍봉
협조

「2023년 하반기 대형 굴착공사장 유출지하수 관리실태」
자치구 후속 조치 완료 보고

2024. 1.

물순환안전국

(수변감성도시과)

「2023년 하반기 대형 굴착공사장 유출지하수 관리실태」
자치구 후속 조치 완료 보고

대형 굴착공사장 유출지하수 관리실태 시·구 합동점검 후 발생된 후속조치 대상에 대한 조치 결과를 보고 드림

□ 추진배경

○ 추진근거

- 「2023년 하반기 대형 굴착공사장 유출지하수 관리실태 점검결과 보고」 ('23.11.9.)

□ 조치개요

○ 조치대상 : 종로구 외 12개區

(단위 : 건)

총 계	종 로	성 동	중 랑	노 원	은 평	양 천	강 서
17	2	1	1	1	2	1	1
	동 작	관 악	강 남	송 파	강 동	광 진
	1	2	2	1	1	1

○ 조치기간 : '23. 11. 9. ~ '23. 12. 4. (26일간)

○ 조치결과 : 조치대상 17건 중 12건 조치 완료, 과태료 부과 1건

(단위 : 건)

구 분	공공하수도사용개시신고		계측기설치 및 봉인		굴착행위신고		이용계획 신고
	조치 전	조치 후	조치 전	조치 후	조치 전	조치 후	조치 전	조치 후
건 수	11	8	3	3	1	과태료 부과	2	1

※ 현장 여건상 조치가 어려운 동작, 노원구 2건을 제외한 2건에 경우 1월 중 조치 예정

□ 향후계획

○ '24. 4. ~ 5. : 2024년 상반기 시·구 합동 점검 실시·완료

○ '24. 6. ~ 8. : 후속조치 대상 선정 후 조치 요청·완료

붙임  2023년 하반기 점검 후속조치 완료 대상 1부.  끝.