아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	전국 수소충전소 긴급 특별점검 실시 알림

1. 한국가스안전공사 수소안전검사처-25(2024. 1. 2.)호와 관련됩니다.

2. '24. 1. 1.(월) 20:41분경 강원 평창군 LPG충전소에서 폭발·화재사고가 발생함에 따라,

3. 한국가스안전공사에서는 전국 운영 중인 수소충전소의 선제적 안전확보를 위한 긴급 특별점검을 실시하고, 점검결과 부적합 시 해당 관할 행정관청 신속 개선요청 공문 발송 예정이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 점검대상: 수소충전소 10개소(붙임 참조)

나. 점검기간: '24. 1. 2.(화) ~ 1. 12.(금)(약 2주간)

다. 주요 점검사항

- 충전소 사업자 안전관리규정 준수 철저 여부 확인(튜브트레일러 교체 작업절차 준수 등)

- 충전소 내 안전장치(가스누출검지기, 화염검지기, 긴급차단장치) 정상 작동유무 확인

- 수소충전소 이중 모니터링 시스템 정상 작동유무 확인

- 압축설비, 배관이음부 등 주요 누출발생 부위 정밀누출점검 실시

붙임  서울시 수소충전소 긴급 특별점검 실시 대상 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(환경부서)
주무관	추준호		친환경차량정책팀장	권혁영		친환경차량과장	01/03
정삼모
협조자
시행	친환경차량과-127	(	2024. 1. 3.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문청사1동 12층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-4242	/전송	02-768-8895	/	junho@seoul.go.kr	/	부분공개(6)