아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	'24년 정수센터 전기설비 설계심사 대상사업 알림 및 이행 철저

1. 기전설비과-38호('24.01.03.) 관련입니다.

2. '24년 정수센터 전기설비 설계심사 추진계획을 알려드리오니 전기설비 설계심사 대상사업은 사전절차(계약심사, 일상감사 등) 이행 전 반드시 본부 설계심사 절차를 이행하여 주시기 바랍니다.

가. 정수센터 전기설비 설계심사 대상 및 절차

- 심사대상 : 취·정수장 주요 전기설비(수배전반, 고압기동반, 변압기 등)  교체로 인해 전력계통 보호협조 변화가 예상되는 사업

***********************************

************************

********************

********************

****************************

*******************

***************************

*******************************************

****************************************

- 심사절차 : 계획수립(사업부서) → 본부 설계심사(기전설비과) → 사전절차 이행(계약심사, 일상감사, 사전규격 공개 등) → 사업발주

- 심사시기 : 사전절차(계약심사, 일상감사 등) 의뢰 예정일로부터 14일 전

- 심사방법***********************

붙 임 : 1. '24년 정수센터 전기설비 설계심사 추진계획 1부.

2. 정수센터 전력계통 보호협조 정비계획 1부.

3. 정수센터 전기설비 설계심사 검토요청서(양식) 1부.  끝.

	서울아리수본부장
수신자	안전조사과장, 기술진단과장, 광암아리수정수센터소장(정수시설과장), 구의아리수정수센터소장(정수시설과장), 뚝도아리수정수센터소장(정수시설과장), 영등포아리수정수센터소장(정수시설과장), 암사아리수정수센터소장(정수시설과장), 강북아리수정수센터소장(정수시설과장), 강북아리수정수센터소장(원수관리과장)
주무관	김상신		기전설비과장	전결 01/03
윤양호
협조자
시행	기전설비과-39	(	2024. 1. 3.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로, 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1332	/전송	02-3146-1319	/	sangshin.kim@seoul.go.kr	/	부분공개(5)