문서번호	행정지원과-239
결재일자	2024. 1. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
이태기	김병찬	01/04
		代정혜경

보광올림터, 동아그린아파트 수질자동측정기 통신장비 설치 보고

보광올림터, 동아그린아파트 수질자동측정기 통신장비 설치 계획

2024.  01. 04. (목)

중부수도사업소

(행정지원과)

보광올림터, 동아그린아파트 수질자동측정기 통신장비 설치 계획

행정지원과장 :은정호☎3146-2010 수질팀장 :김병찬☎2045 담당 :이태기☎2074

보광올림터, 동아그린아파트 수질자동측정기 통신이상으로 작동이 되지않아, 안정적인 운영 및 유지관리를 위하여 설치하고자 함.

□ 관련근거

ㅇ 수질자동감시시스템 운영관리지침 개정(본부 급수운영과-3562,2017.04.27.)

□ 점검내용

ㅇ 개요

- 점검일 : 2023.12.26.~2024.01.02.

- 점검자 : 본부 급수운영과 유지보수업체******

- 점검대상 : **********

ㅇ 점검결과

- 조치내역 : 통신 불안정화로 전송반 이상 발생

- 조치방법 : RS-232 to RS-422/RS485 Converter 설치 필요

□ 신규 교체 계획

ㅇ 교체시기 : *************

ㅇ 소요예산 : *********

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,일반관리비,일반운영비,공공운영비

(수질자동감시시스템 유지관리, 32201)

ㅇ 구매방법 : 카드결제 후 정산처리