아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강서도로사업소
수신	한국전력공사 사장 (남서울본부장)
(경유)
제목	여의2교 한전관로 첨가시설에 대한 조치 요청(감사결과 지적사항)

1. 서울시 발전에 애쓰시는 귀 공사에 감사드리며, 시 안전감사담당관-14484호(2023.12.6) 및 남서본(송전)-2487호('23.9.20)와 관련입니다.

2. '도시기반시설 관리실태 감사' 결과 여의2교에 대한 지적사항이 통보되어 알려드리오니 조속한 시일내 점검 및 보수가 가능토록 조치하여 주시기 바라며, 향후 일정을 통보하여 주시기 바랍니다.

1) 감사결과 지적사항 : 여의2교 첨가시설 관련 조치사항

- **************************************************

***************************************

2) 여의2교 점검 및 안전확보에 따른 협조 요청

- 기 설치된 한전관로 덮개부의 점검구는 기 협의한 바와 같이 조속한 시일내  추가 설치 요청(덮개 설치 전구간에 대한 점검구 추가 설치 필요)

(올림픽대로 구간의 한전관로 덮개는 노후 및 일부 부식된 상태임)

- 향후 한전 전력케이블이 이설 될 수 있도록 장기적 계획수립 요청

- 교량하부 이용시민의 안전을 위해 한전시설 주기적 점검 실시.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	강연홍		시설보수과장	전결 01/04
임형규
협조자
시행	시설보수과-87	(	2024. 1. 4.	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 시설보수과 (마곡동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7975	/전송	02-2657-7970	/	kyh7321@seoul.go.kr	/	부분공개(5)