아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	은 평 소 방 서
수신	은평구청장(일자리경제과장)
(경유)
제목	지하소화장치함 검수 결과 알림(신응암시장)

1. 관련문서

가. 일자리경제과-36496(2023.12.26.)「지하매설식 비상소화전 설치 완료 알림」

나. 재난관리과-7881(2023.12.27.)「매설식 비상소화장치 설치 완료에 따른 검수 알림(신응암시장 1개소)」

다. 녹번119안전센터-5146(2023.12.28.)「매설식 비상소화장치 설치 완료에 따른 검수 결과 보고(녹번)」

2. 신응암시장내 설치된 지하소화장치함(서울소방재난본부로부터 용어 통일)의 검수를 완료하여 다음과 같이 알립니다.

가. 검수일자: 2023.12.28.(목)

나. 검수대상: ***************************************

다. 확인내용

1) 본체 및 호스릴 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상작동 여부 확인한바 이상없음.

2) 수압 적정여부 및 내부 배수 등의 이상유무 확인한바 이상없음.

3) 검수 후 매설식 비상소화장치의 개폐 여부 확인 완료.

붙임  지하소화장치함 검수 결과(신응암시장) 1부.  끝.

	은 평 소 방 서 장
소방교	전희송		대응총괄팀장	유재규		재난관리과장	01/04
전다영
협조자
시행	재난관리과-100	(	2024. 1. 4.	)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962, 은평소방서 재난관리과 (진관동 120)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6044	/전송	02-2187-8211	/	koa1988@seoul.go.kr	/	부분공개(6)