아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동 대 문 소 방 서
수신	**************************************************
(경유)
제목	다중이용업소 야간 불시점검 결과 조치명령 사전통지서(의견제출통지 - 첼_)

○ 「행정절차법」 제21조제1항에 따라 우리 기관이 하고자 하는 처분의 내용을 통지하오니 의견이 있을 경우 제출하여 주시고, 의견제출 기한 만료 후 조치명령서가 별도 통보됨을 알려드립니다.

예정된 처분의 제목	다중이용업소 야간 불시점검 결과에 따른 지적사항 조치명령
당사자	성명(명칭)		*******
	주 소		*****************************
처분의 원인이 되는 사실	다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조(다중이용업소의 안전관리기준 등)제1항
처분하고자 하는 내용	조치명령 발부 예정
법적근거 및 조문내용	NFPC303 제9조(피난유도선 설치기준) : 지하2층 영업장 복도 피난유도선 일방향 설치 부적정
의견제출	제출처	기관명		동대문소방서	부서명	예방과	담당자	소방교 윤영하
		주소		서울특별시 동대문구 장한로 34(장안동)			전화 번호	02)6942-1282
		전자우편 주소		******************			팩스 번호	02)2187-8182
	제출기한			2024년 1월 15일까지

<의견제출시 유의사항>

1. 귀하는 앞쪽의 사항에 대하여 구술ㆍ정보통신망 또는 별지 제11호서식에 의한 서면으로 의견 제출을 할 수 있으며, 주장을 입증할 증거자료를 함께 제출 할 수 있습니다. 다만, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출하고자 하는 경우에는 미리 의견 제출 기관으로 알려주시고, 의견을 제출한 후에 의견의 도달여부를 담당자에게 확인하여 주시기 바랍니다.

2. 의견 제출 기한내에 의견을 제출하지 아니하는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주합니다.

3. 귀하께서 행정청에 출석하여 의견진술을 하고자 하는 경우에는 행정청에 미리 그 사실을 알려주십시오.

4. 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 의견제출기관으로 문의하시기 바랍니다.

※ 「행정절차법」 제22조제1항제3호에 따라 처분의 내용이 ① 인허가등의 취소 ② 신분ㆍ자격의 박탈 ③ 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소 중 하나에 해당하는 경우에는 의견제출기한 내 청문을 신청하실 수 있습니다.

붙임  1. 의견제출서 1부.

2. 화재안전조사 조치명령서(안) 1부.  끝.

	동대문소방서장
조사관	윤영하		검사지도팀장	신용희		예방과장	01/04
마성제
협조자	조사관	이성식
시행	예방과-210	(	2024. 1. 4.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34., 동대문소방서 3층 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1282	/전송	02-2187-8186	/	yoon94@seoul.go.kr	/	부분공개(6)