아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	마 포 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방용수시설 점검완료에 따른 현장확인 알림

1. 서부수도사업소 급수운영과-23936(2023.12.28.)호『소방용수시설(소화전) 보수 대상 점검 결과 통보』와 관련입니다.

2. 보수대상 소방용수시설 점검완료에 따른 현장확인 계획을 붙임과 같이 알려드리니, 각 부서장은 현장확인에 철저를 기하고 기일 내 결과 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2024. 1. 4. (목) ~ 2024. 1. 11. (목)

나. 대    상 : 소방용수시설 6개소

연 번	관 할	용수번호	주 소	점검결과(서부수도사업소)
1	서교	3219	서교동 394-22	양호
2	서교	3573	서교동 394-16	양호
3	상암	6525	상암동 1658	양호
4	성산	492	망원동 470-3	양호
5	성산	497	성산동 600	양호
6	염리	2210	도화동 218	양호

다. 결과제출 : [붙임1] 서식 작성하여 2024. 1. 11.(목)까지 제출

3. 행정사항

○ 현장확인 결과 특이사항 없는 경우 119행정정보시스템 사용가부 내역변경 등  현행화 철저

붙임  1. 소방용수시설 확인서식 1부.

2. 119행정정시스템 소방용수 현행화 방법 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	서교119안전센터장, 성산119안전센터장, 공덕119안전센터장
소방위	김소연		대응총괄팀장	고금협		재난관리과장	01/04
임경석
협조자
시행	재난관리과-137	(	2024. 1. 4.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7843	/전송	02-2187-8264	/	syokim@seoul.go.kr	/	대시민공개