문서번호	급수운영과-217
결재일자	2024. 1. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박상현		박상열	01/04
			채재일
협 조
	시설운영팀장			신동철
	시설관리팀장			김용섭
	급수관리팀장			신정우

「2023. 12. 23.」

공급량 일일 증·감 현황 보고

2024. 1.

서부수도사업소

(급수운영과)

공급량 일일 증감현황 보고('23. 12. 23.)

급수운영과장 : 채재일☎3146-3640 급수운영팀장 : 박상열☎3680 담당 : 박상현☎3685

□ 공급량 분석 내용

ㅇ 전일대비 구별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분	일일공급량(12/22)	일일공급량(12/23)	증감(㎥)	비 고
합 계	329,864	330,506	642
서대문구	85,883	85,772	-111
마 포 구	134,127	132,614	-1,513
은 평 구	109,854	112,120	2,266

ㅇ 지난주 대비 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		지난주 (’23. 12. 9.~ 12. 15.)	금 주 (’23. 12. 16. ~ 12. 22.)	증·감	증감률(%)
합 계		2,246,138	2,288,944	42,806	1.9
서 대 문구	소 계	609,757	613,803	4,046	0.6
	증산03	77,000	77,000	-	-
	백련01	131,309	122,710	-8,599	-6.5
	백련02	94,613	99,130	4,517	4.7
	백련03	35,703	35,463	-240	-0.6
	홍은01	123,866	131,332	7,466	6
	남산04	147,266	148,168	902	0.6
마포구	소 계	903,074	922,080	19,006	2.1
	증산04	163,718	165,836	2,118	1.2
	증산05	281,540	277,204	-4,336	-1.5
	와우산01	140,777	149,140	8,363	5.9
	와우산02	282,662	293,451	10,789	3.8
	만리03	34,377	36,449	2,072	6
은평구	소 계	733,307	753,061	19,754	2.6
	불광터널01	412,710	419,266	6,556	1.5
	증산01	103,059	109,149	6,090	5.9
	증산02	78,920	82,400	3,480	4.4
	진관01	138,618	142,246	3,628	2.6

	구별 공급량 변화 추이

ㅇ 전년 동기(12월) 대비 중블록별 일평균 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’22. 12. 1.~ 12. 23.	’23. 12. 1.~ 12. 23.	증·감	증감률(%)
합 계		325,860	325,800	-60	-0.01
서 대 문구	소 계	102,853	88,877	-13,976	-13.5
	증산03	10,598	11,000	402	3.7
	백련01	30,881	18,099	-12,782	-41.3
	백련02	13,594	13,755	161	1.1
	백련03	5,257	5,093	-164	-3.1
	홍은01	19,512	19,989	477	2.4
	남산04	23,011	20,941	-2,070	-8.9
마포구	소 계	124,500	130,673	6,173	4.9
	증산04	31,647	24,203	-7,444	-23.5
	증산05	24,703	39,977	15,274	61.8
	와우산01	19,783	20,474	691	3.4
	와우산02	42,505	41,005	-1,500	-3.5
	만리03	5,862	5,014	-848	-14.4
은평구	소 계	98,507	106,250	7,743	7.8
	불광터널01	59,753	60,197	444	0.7
	증산01	6,296	14,299	8,003	127.1
	증산02	11,351	11,541	190	1.6
	진관01	21,107	20,213	-894	-4.2

ㅇ 전년 동기(12월) 대비 중블록별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’22. 12. 1.~ 12. 23.	’23. 12. 1.~ 12. 23.	증·감	증감률(%)
합 계		7,494,941	7,493,581	-1,360	-0.01
서 대 문구	소 계	2,365,675	2,044,247	-321,428	-13.5
	증산03	243,772	253,000	9,228	3.7
	백련01	710,275	416,298	-293,977	-41.3
	백련02	312,670	316,383	3,713	1.1
	백련03	120,917	117,155	-3,762	-3.1
	홍은01	448,785	459,748	10,963	2.4
	남산04	529,256	481,663	-47,593	-8.9
마포구	소 계	2,863,560	3,005,533	141,973	4.9
	증산04	727,888	556,676	-171,212	-23.5
	증산05	568,172	919,476	351,304	61.8
	와우산01	455,030	470,911	15,881	3.4
	와우산02	977,635	943,128	-34,507	-3.5
	만리03	134,835	115,342	-19,493	-14.4
은평구	소 계	2,265,706	2,443,801	178,095	7.8
	불광터널01	1,374,323	1,384,547	10,224	0.7
	증산01	144,818	328,897	184,079	127.1
	증산02	261,088	265,456	4,368	1.6
	진관01	485,477	464,901	-20,576	-4.2

붙임 공급량 일일 증감현황 1부.  끝.