아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		동 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	현수막으로 인한 소방용수 시설 식별곤란 조치요청에 대한 답변

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원*************************************************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 현수막에 의한 소방용수 식별 곤란 조치요청에 관한 것으로 판단 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

귀하께서 제기하신 민원 현장을 확인한바, 현수막이 소화전을 가리고 있어 도로측에서 소화전 식별이 곤란함을 확인하였습니다. 현장에서 저희 직원이 현수막에 게시된 연락처***************로 연락을 시도하였으나, 연락이 닿지 않아 소화전을 식별할 수 있도록 직접 현수막을 이동 조치하였음을 알려드립니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 동대문소방서 재난관리과 **********************에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

반장	유상훈		대응총괄팀장	류경준		재난관리과장	01/04
홍성원
협조자
시행	재난관리과-121	(	2024. 1. 4.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34, 동대문소방서 재난관리과 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1243	/전송	02-2187-8181	/	r550yu@seoul.go.kr	/	부분공개(6)