문서번호	시설관리과-319
보존기간
결재일자	2024. 1. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관		시설운영팀장	시설관리과장
천재호		김형식	01/05
			이재학
협조
	주무관		정석환

'23년 하반기 저수조 위생관리 실태점검 결과보고

2024. 1.

강서수도사업소

(시설관리과)

'23년 하반기 저수조 위생관리 실태점검 결과보고

관내 저수조를 통해 급수하는 건축물에 대하여 위생조치 이행여부 및 수도시설 관리에 관한 교육 이수 등 지도·점검을 실시하고 결과를 보고 드림

□ 점검 개요

❍ 점검기간: '23. 11. 1. ~ 12. 29.

❍ 점검대상: ***********

❍ 점 검 자: 천재호, 정석환

□ 주요 점검내용

❍ 저수조 청소상태: 저수조 침전물 존재 여부, 수질검사 등

❍ 저수조 관리상태: 맨홀 잠금장치, 통기・월류관 방충망 설치 등

❍ 위생점검표 실시여부: 매월 1회 실시여부, 기록 및 보관 여부 등

❍ 수도시설관리자 교육: 건축물 소유자(관리자) 이수 여부

□ 점검 결과 및 조치사항

○ 저수조 내·외부 청소 및 관리 상태: 양호

○ 위생점검 매월 1회 실시여부: 이행완료

○ 수도시설관리자 교육 이수여부

****	*****	*******	*********	**********
******	***	****	****	****

※ 교육 미이수 건축물 관리자에 대하여 교육독려 및 수도법 제36조 등 법적 제재사항(과태료 등) 안내

붙임  '23년 하반기 저수조 위생관리 실태점검 결과 복명서 각 1부.  끝.