문서번호	운영총괄과-161
결재일자	2024. 1. 4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	운영총괄과장	운영부장
성민지	박태수	01/04
		김세정

「2024년 서부기동순찰반」

오수처리시설 관리용역 시행 계획

2024. 1.

미래한강본부

(운영총괄과)

「2024년 서부기동순찰반」

오수처리시설 관리용역 시행 계획

운영부장 : 김세정☎3780-0801 운영총괄과장 : 박태수☎0804 담당 : 성민지☎0814

자체 오수처리시설 사용중인 서부기동순찰반 사무실의 오수처리시설 관리용역을 시행하여 운영 및 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 하수도법 제39조(개인하수처리시설의 운영·관리)

ㅇ 하수도법 시행규칙 제33조(개인하수처리시설의 관리기준 등)

□ 오수처리시설 현황

ㅇ 서부기동순찰반 사무실(舊 마포지대)

- 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 선유로 343

- 처리방법

·1차 : 혐기성 및 호기성 접촉 폭기방법

·2차 : 침지식 분리막 공법

- 처리용량 : 3㎥/일

- 방류수 배출기준 : 하수도법 시행규칙 제3조 준용

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명 : 2024년 오수처리시설 관리용역(서부기동순찰반)

ㅇ 용역기간 : 2024.1월 착수일부터~ 2024.12.31.까지

ㅇ 과업내용 : 법적 기준치 이내로 방류수 수질유지 및 시설 유지관리

- 방류수 수질기준(하수도법 시행규칙 제3조 제1항)

※ 생물화학적 산소요구량(BOD) : 10mg/L 이하, 부유물질(SS) : 10mg/L 이하

- 방류수 수질검사 실시(BOD, SS 항목에 대하여 월별 실시)

- 기타 하수도법 시행규칙 제33조에 따른 관리기준 준수 등

*************************

**************

*************************************************

*****************

***************************************

************************************

붙임 : 산출기초조사서 1부.