문서번호	시설관리과-198
결재일자	2024. 1. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		시설관리과장	강동수도사업소장
강희창		성기옥	01/05
			박기용
협 조
	행정지원과장			최광운
	요금관리팀장			이진이
	현장민원과장			송정자
	급수운영과장			이규희

안전점검의 날 추진결과 보고(1월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 1. 05. (금)

강동수도사업소

(시설관리과)

안전점검의 날 추진 결과 보고(1월)

시설관리과장/성기옥☎3146-5190 안전관리팀장 :강희창☎5193 담당 : 강희창☎5193

우리사업소의 청사, 작업현장, 상수도 시설물 및 건설공사장 등의 유해·위험 요인 해소와 안전의식 함양을 위해 1월「안전점검의 날」 행사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○「2024년 안전점검의 날 추진 계획」(시설관리과-84호, 2024.1.3.)

□ 추진내용

○ 일    시 : 2024. 1. 4.(목)

○ 장    소 : 사무실 및 공사장, 아리수올림터, 아파트 기계실

공사관계자 시민재해 안전교육

○ 행사내용 : 각 부서별 시설물, 작업현장, 공사장 등에서 유해위험

요인 점검 및 교육 실시

○ 참여인원 : 38명

□ 추진결과

□ . 시설분야별 안전점검(참여인원 38명)

○ 행정지원과

- 참여인원 : 장주환 외 2명

- 점검내용

·청사 각 층 분전반 점검

·청사 기계실 냉온수기 및 펌프 점검

·청사 소화기, 소화전 등 소방시설물 점검

- 점검결과

·안전점검 결과 특이사항 없음

○ 요금과

- 참여인원 : 요금팀장 외 15명

- 점검내용 : 안전점검 예방교육

·중대재해예방을 위한 사고사례 공유를 통한 안전의식 고취

·동절기 한파에 노출되는 근로자 한랭질환 예방수칙 안내

- 점검결과

·안전점검 예방교육 실시

○ 현장민원과

- 참여인원 : 현장민원과장 외 8명

- 점검내용

·아리수토탈서비스 관련 안전교육

- 점검결과

·안전점검 예방교육 실시

○ 급수운영과

- 참여인원 : 신승무 외 6명

- 점검내용

·포장복구 현장 교통신호수, 장비유도원 임무숙지 및 작업인부 안전장비 확보 여부 점검

·아스콘 다짐시 통행인 및 주변차량 우회 안내 안전관리 점검

·동절기 포장현장 보행인 미끄러짐 사고 예방 및 안내 철저

- 점검결과

·안전점검 결과 특이사항 없음

○ 시설관리과

- 참여인원 : 기전팀장 외 2명

- 점검위치 : 오금아리수올림터, 위례아리수올림터

· 가압펌프 소음 진동 여부 점검 및 배수펌프 시험가동 점검

· 제어반 점검, CCTV 정상 작동여부 및 무인경비 시스템 점검

· 소화기 점검대장 작성 및 시설물 안전보건 위험요소 점검

- 점검결과

·안전점검 결과 특이사항 없음

○ 안전점검의 날 결과 사진

행정지원과 지하1층 전기실 및 기계실 안전점검
요금과 안전점검 예방교육	아리수토탈서비스 관련 안전교육
도로포장복구공사 현장 안전점검	위례아리수올림터 펌프 점검

□ 향후계획

○ 2월 안전점검의 날 행사 실시 :  2. 5.(월)예정

붙임: 1월 안전점검의 날 결과서 5부.  끝