문서번호	시설관리과-278
결재일자	2024. 1. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
탁기홍	김성호	이규현		01/05
				권태규
협 조

2023년 ISO22000 경영검토 보고

2024. 1.

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2023년 ISO22000 경영검토 보고

식품안전경영시스템(ISO22000) 인증 규격 요구사항인 2023년도 우리사업소 식품안전경영시스템 운영에 대한 경영검토 결과를 보고드림

□ ISO 22000 및 경영검토 개념

○ ISO 22000(수돗물안전경영시스템)

- 국제표준기구(ISO)가 제정한 표준규격 중에서 식품안전경영시스템에 관한 규격

- 주요 요구사항은 물안전목표 설정 및 추진, 표준문서(매뉴얼,절차서) 수립 및 시행, 내부심사에 의한 점검, 경영검토 등으로 이루어짐

○ 경영검토

- ISO 22000에서 규정하고 있는 필수 요구사항으로 최고경영자가 조직의 식품안전경영시스템 운영현황을 검토하는 것을 말함

□ 운영현황 평가

○ 총평

- 2023년 ISO 22000 목표를 설정하고 세부목표 달성을 위해 전 직원의 노력이 모여 정상추진함

- 식품안전경영시스템에 대한 직원들의 인식을 높이기 위해 지속적인 교육 및 홍보가 필요함

○ 2023년도 수돗물 안전목표 추진결과

- 목표설정: 식품안전목표 3개, 세부목표 8개

- 추진결과: 장기사용 배급수관 정비 등의 수돗물 안전목표 정상추진

식품안전목표	세부목표	추진실적	추진현황
안정적인 공급환경	유수율 목표 달성: 95.52%	95.91%	정상
	상수도배관망정비: 2.8Km	2.958km	정상
	옥내노후급수관 교체: 7,711가구	6,536가구	미흡
시설물 유지관리	배급수관 소블록 물 세척: 49개소	50개소	정상
	가압장/배수지 등 시설물 점검: 50개소	50개소	정상
수질관리	배수지 청소: 8개소	8개소	정상
	가정방문 무료 수질검사: 23,400개소	28,182개소	정상
	수도꼭지 잔류염소 유지 (0.1~0.3mg/L 이내 달성율 ): 97.6%	99.9%	정상

○ 2023년 식품안전경영시스템 사후관리 심사

- 심사기관: BSI(영국표준협회)

- 심사내용: ISO 22000 규격 요건 준수 및 운영 상태 등

- 심 사 일: 2023. 7. 13.

○ 2023년 ISO 22000 내부심사 실시

- 일    시: 2023. 7. 18.

- 심사내용: 내부심사 체크리스트를 활용하여 운영실태를 확인

□ 향후 계획

○ 2024년 ISO 22000 목표설정 및 추진계획 수립: '24년 3월 중

○ ISO 22000 인식제고 및 조기정착을 위한 지속적인 교육실시.  끝.