문서번호	정수과-234
결재일자	2024. 1. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수과장
강광영	01/05
	신귀식
협 조

2023년 12월 유효율 현황

2024. 01.

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

□ 2023년 월별 유효율('23년 목표 : 98.90%)

구분	취수량 (㎥/월)	송수량 (㎥/월)	유효율 (%)	2022년 월 별 유 효 율	증․감(%P)
					2022년 동월대비	2023년 목표대비
계	146,316,946	143,406,095	98.01	98.89	-0.88	-0.89
1월	12,200,820	12,052,985	98.79	99.25	-0.46	-0.11
2월	10,852,320	10,679,155	98.40	99.14	-0.74	-0.50
3월	12,146,560	11,851,198	97.57	99.33	-1.76	-0.83
4월	11,851,630	11,554,098	97.49	99.27	-1.78	-0.08
5월	12,387,000	12,158,914	98.16	99.00	-0.84	0.67
6월	12,265,726	12,082,480	98.51	99.08	-0.57	0.35
7월	13,005,050	12,811,813	98.51	98.65	-0.14	0.00
8월	12,959,870	12,633,070	97.48	98.70	-1.22	-1.03
9월	12,304,890	11,978,718	97.35	98.46	-1.11	-0.13
10월	12,261,710	11,961,564	97.55	98.59	-1.04	0.20
11월	11,902,700	11,663,151	97.99	98.64	-0.66	0.44
12월	12,178,670	11,978,949	98.36	98.56	-0.20	0.37

□ 2023년 12월 일별 유효율

- 유효율 산출시 전체 생산공급량 중(유효량) 강북대체급수(819,607)이고, 순수 우리 센터에서 취수 및 생산한 물량으로 산출

일자	요일	취수량 (㎥/일)	송수량 (㎥/일)	유 효 율 (%)	비 고
계		12,178,670	11,978,949	98.36%
1	금	383,600	380,875	99.29%
2	토	396,500	392,176	98.91%
3	일	412,330	400,890	97.23%
4	월	386,650	382,752	98.99%
5	화	384,500	378,410	98.42%
6	수	389,070	382,717	98.37%
7	목	393,840	386,927	98.24%
8	금	387,360	380,560	98.24%
9	토	397,620	391,576	98.48%
10	일	393,450	392,015	99.64%
11	월	386,940	376,447	97.29%
12	화	376,100	371,012	98.65%
13	수	383,390	377,046	98.35%
14	목	386,200	376,657	97.53%
15	금	384,680	379,902	98.76%
16	토	388,660	386,759	99.51%
17	일	392,860	385,717	98.18%
18	월	394,740	387,816	98.25%
19	화	390,660	382,513	97.91%
20	수	392,060	384,876	98.17%
21	목	396,350	385,598	97.29%
22	금	400,420	393,517	98.28%
23	토	403,860	397,982	98.54%
24	일	398,100	394,526	99.10%
25	월	404,910	398,168	98.33%
26	화	417,330	404,296	96.88%
27	수	396,700	390,817	98.52%
28	목	390,380	384,368	98.46%
29	금	395,070	390,716	98.90%
30	토	385,530	378,340	98.14%
31	일	388,810	382,978	98.50%

끝.