문서번호	대기환경연구부-255
결재일자	2024. 1. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		대기측정관리팀장		대기환경연구부장
이기헌		김광래		01/05
				최용석
협 조
	주무관				이승헌

상반기 하자검사 결과 보고

(광진구 측정소 누수 보수공사)

2024. 01. 05. (금)

대기환경연구부

(대기측정관리팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

상반기 하자검사 결과 보고

(광진구 측정소 누수 보수 공사)

2023년 시행한 '광진구 측정소 누수 보수 공사'에 대하여 하자검사를 현장에서 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련 근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조~제72조

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조~제71조

□ 공사 개요

ㅇ 공사 장소: 광진구 도시대기측정망

(소재지:광진구 광진나루 571/구의 아리수정수센터)

ㅇ 공사 기간: 2023년 8월 7일 ~ 8월 11일

ㅇ 공사 내용: 집중호우 기간 대비 대기측정소 긴급 점검 중 누수 확인 측정소 보수 공사 실시

□ 하자검사 결과

ㅇ 점 검 일: 2024년 1월 3일

ㅇ 내    용:

- 대기측정소 시설물 공사 하자유무 현장 점검

- 방수, 도장상태, 측정소 누수 여부, 부실 시공 등 상세 점검

- 이음부 크랙, 부분훼손, 도장색 벗겨짐 등 총 점검

ㅇ 점검결과

연번	점검 대상	공사 내용	하자검사 결과	조치계획	현장 점검일
1	광진구 대기측정소	측정소 내부 천장 방수 및 보수작업 등 8개	이상 없음	-	2023.11.27/ 2024.01.03.

□ 향후 계획

ㅇ 2024년 3월 ~ 8월 하반기 하자검수 예정

ㅇ 2024년 8월말 최종하자검수 예정

붙임   상반기 하자검수조서_광진구 측정소 누수 보수공사  1부.  끝.