문서번호	시설관리과-272
결재일자	2024. 1. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
김기훈	정수용	이재학	01/05
			정진일
협 조
	급수운영과장		김근용
	급수운영팀장		이연창
	급수관리팀장		김영환
	기전팀장		양창진
	주무관		代강창묵
	주무관		강병국

2024년 설날 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

2024. 1.

강서수도사업소

2024년 설날 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

설 연휴 기간 발생할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위하여 상수도 시설물에 대해 안전점검을 실시하고자 함.

Ⅰ		점 검 개 요

□ 추진근거

ㅇ 2024년 설날 대비 상수도 시설물 안전점검 계획 알림(본부 시설관리과-11549, '23.12.26.)

ㅇ 2024년 안전사고 예방을 위한 상수도 시설물 순찰 및 점검계획(본부 시설관리과-11577, '23.12.27.)

□ 점검대상

***	*****			******			**********
	*	**	**	*	**	**	****	***	***
*	*	*	*	**	*	**	****	****	****
***	*	*	*	*	*	*	*	***	*
***	*	*	*	*	*	*	****	*	*
***	*	*	*	*	*	*	*	***	****

□ 점검일정

ㅇ 점검기간: **********************

ㅇ 본부 합동점검 일정: ***********************

□ 점검방법

***********

*****************************************************

************************************

*******************************************************

**********************************************

****************

******************************

*****

**************************

***********************

□ 주요 점검내용

ㅇ 배수지 방충망 설치 및 규정 준수 여부(1차·2차 출입구, 창문, 환기구 등)

ㅇ 배수지 구조물 및 축대 주변, 옹벽 담장 등 침하, 균열, 변형 발생 여부

ㅇ 배수지·아리수올림터 부대시설(안전휀스, 배수로 등) 훼손 여부 확인

ㅇ 노출 상수관의 누수, 보온재 탈락, 지지대 및 매달기(와이어) 상태

ㅇ 기전설비 작동 및 관리상태(배수펌프 작동, 케이블 누전위험 등)

ㅇ 시설물 점검통로, 안전난간 설치 여부, 안전표지 설치 상태 등

Ⅱ		조 치 계 획

□ 경미하거나 긴급한 사항

ㅇ 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업지시 하여 즉시 보수

(배수로 파손, 난간 및 울타리 훼손, 전기배선 노출 등)

□ 보수에 장기간 소요되는 사항

ㅇ 안전사고 피해가 없도록 응급조치 시행

ㅇ 보수계획을 수립하여 보수 시행 및 보수 완료 시 까지 주기적인 점검 시행

(구조물 균열, 콘크리트 박락 등)

Ⅲ		행 정 사 항

□ 점검(정비)결과 수합 후 본부 제출

붙임  1. 2024년 설날 대비 상수도 시설물 안전점검 계획(본부) 1부.

2. 점검결과 제출양식 1부.

3. 시설물 점검표 1부.

4. 기전시설 점검표 1부.  끝.