문서번호	시설관리과-330
결재일자	2024. 1. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
노경근		신동철	01/05
			권승계
협조

2023년 하반기 하자검사 결과보고

2024. 1.

서부수도사업소

(시설관리과)

2023년 하반기 하자검사 결과보고

은평구 등 관내에서 시행한 하자담보 책임기간내의 상수도공사에 대하여 관련규정에 의거 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 하자검사 결과

ㅇ 검사대상 :  52건 (정기 44건, 최종 8건)

******	**	****	****	****	****
*	**	**	**	*	*
*********	*	*	*	*	*
*****	**	*	*	*	*
*****	**	*	*	*	*
******	**	*	*	*	*
****	*	*	*	*	*

ㅇ 검사기간 : 2023. 12. 18.(월) ~ 2023. 12. 28.(목)

ㅇ 검 사 자 : *************

ㅇ 검사방법 : 현장 실사 확인

ㅇ 검사내용 : 상수도공사 구간의 누수 및 포장침하 여부 등

- 상수도 부설 관로구간의 누수 및 지반 침하 발생 등 이상유무

- 상수도 각종변실의 파손 및 철개의 매몰 등 이상 유무

- 상수도 소화전 설치 및 맨홀굴상부 이상유무

ㅇ 검사결과 : 이상없음

□ 조치계획

ㅇ 하자검사 대장 작성 보관

ㅇ 24년 상반기 하자담보 책임기간 만료 예정인 8건에 대해 수시검사 실시

붙임  1. 2023년 하반기 하자검사 대장 1부.

2. 하자검사조서(정기, 최종) 각 1부.  끝.