문서번호	시설개선과-263
결재일자	2024. 1. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
안영찬		01/08
		이균형
협조
	주무관		박공성

제2수영장 스쿠버풀 배관 등 고장 보고

제2수영장 스쿠버풀 배관 등  고장 보고

2024. 1. 9.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

제2수영장 스쿠버풀 배관 등 고장 보고

제2수영장 스쿠버풀 기계실에 시설되어 있는 정수설비 등이 장기간 사용에 따른 배관의 부식 및 누수로 시설물관리에 어려움이 있어 이를 긴급히 보수 하고자 아래와 같이 보고 합니다.

□ 시설현황

시설명	규 격	단 위	수 량	비 고
제2수영장 스쿠버풀	********	*	*	********

□ 문제점 및 검토의견

ㅇ 문제점: 장기간 사용에 따른 배관 등이 부식되고, 연결 부속 등의              고장으로 누수 부위가 발생 시설물관리에 어려움이 있음

여과기 드래인 배관 누수	풀 공급라인 부식으로 누수	풀 크리너 배관 점부식으로 누수

ㅇ 검토의견 및 조치계획

- 점 부식 등으로 인한 누수 부위가 많아 배관 및 기타 수리부속의

교체가 요한 바, 전문업체에 의뢰하여 조치 하고자 함.

· 크리너 배관 말단 교체(강관→VG1 PVC) **********

· 풀 공급 주배관 일부 교체 2**********

· 여과기 드래인 배관 부속 일부 교체 150mm × 1개소

□ 조치계획

ㅇ 금액이 소액이므로 수리업체에 의뢰 조치후 일상경비로 정산 하고      자 함.

- 대상업체: *****

- 소요예산: ******.  끝.