아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	서울아리수본부장(공간정보과장)
(경유)
제목	2023년 하반기 유량계 점검에 따른 조치결과 제출

1. 본부 공간정보과-11097(2023.12.29.)호 관련입니다.

2. 2023년 하반기 유량계 유지관리실태 점검결과에 따른 조치결과를 제출하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 점검 결과(개선 2건, 지적 1건)

- 개 선 : (KSM-2)유량계실 사다리 교체 및 (KSM-18)유량계 5번 센서 점검

- 지 적 : (KS-10)유량계 압력값 수정(유량감시시스템&원격감시제어반 압력값 일치 요청)

나. 조치결과 : 붙임문서 참조

붙임 : 2023년 하반기 유량계 점검 조치결과 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	하석주		기전팀장	양창진		시설관리과장	01/08
이재학
협조자
시행	시설관리과-398	(	2024. 1. 8.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, (신정동)강서수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4023	/전송	02-3146-4039	/	hsj93@seoul.go.kr	/	부분공개(5)