아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	설계심사 보완 요청 (2023년-1 종로, 성북구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사)

1. 중부 시설관리과-304(2024.1.4.)호와 관련입니다.

2. 「2023년-1 종로, 성북구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」 설계심사 요청과 관련하여 다음과 같이 보완요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 다  음 -

가. 보완요청

1) 2024년 개정사항 반영(제비율, 건설기계 가격, 고용개선지원비 등)

2) 파쇄물 작업간(깨기, 걷기 및 싣기, 운반) 공종 규격 통일 및 수량 일치(주,야)

나. 보완제출: 기한없음(보완 후 재심사(공문) 요청할 것).

붙임  관련자료 각 1부.  끝.

	서울아리수본부장
주무관	황규성		조사팀장	오환석		안전조사과장	01/08
은정호
협조자
시행	안전조사과-195	(	2024. 1. 8.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 5층 안전조사과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1654	/전송	02-3146-1659	/	hwks1124@seoul.go.kr	/	부분공개(6)