아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		구 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	건축허가 동의에 대한 위험물 사전 검토의견서

1. 관련근거

○ 예방과-17609(2023.12.29.)호 「건축허가(신축, 제1회 설계변경) 신청에 따른 협의(********* 5필지)」

2. 위와 관련 건축허가 동의에 대한 위험물시설 사전 검토의견을 아래과 같이 보고 합니다.

가. 대상 및 위치: *****************

나. 결  과: 지정수량 미만으로 소량 위험물 저장 및 처리시설 필요함

(서울특별시 위험물안전관리조례 적용)

※ 향후 위험물시설관련 변경시 재검토 필요

붙임  건축허가 동의 위험물 검토의견서 1부. 끝.

위험물안전조사관	이귀환		위험물안전팀장	황근하		예방과장	01/09
이기주
협조자
시행	예방과-435	(	2024. 1. 9.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6301	/전송	02-2619-3120	/	agri2000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)