문서번호	기전설비과-230
결재일자	2024. 1. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
이재돈		황인정	01/09
			이유국
협조

2024년 한강공원 조명시설

운영 및 설치 추진계획 보고

2024. 1. 9.(화)

미래한강본부

(기전설비과)

2024년 한강공원 조명시설 운영 및 설치 추진계획 보고

한강공원 조명시설에 대하여 철저한 유지관리 등을 통하여 한강공원을 이용

하는 시민의 안전과 밝고 쾌적한 야간 보행 편의를 제공하고자 함.

Ⅰ		시설현황

○ 조명등 현황

총등수	공원등	자전거도로등	나들목등	기타등
13,244	4,577	2,243	3,084	3,340

※ 기타 조명은 볼라드등, 승강기 계단 벽부, 천장 등 소형의 조명등임

Ⅱ		예 산

○ 2024년 예산

연번	예산구분	사 업 개 요	사 업 비 (천원)	비 고
계			*********
1	공공운영비 (201-02)	***************** *****************	*******
2	재료비 (206-01)	************************ **************	*******
3	시설비 (401-01)	*********************** ************************** ********************	*******
		************************	*******
4	시설부대비 (401-03)	***************	*****

Ⅲ		추진계획

○ 조명시설 운영 및 공공요금 납부
- 점․소등 방법 : 원격제어 시스템에 의한 조명등 점소등 매일 실시(이동통신망 이용)

- 점․소등 시간 : 일몰 후 20분 ~ 일출 전 20분 (일부조명 계절별 시간대별 탄력적 운영)

- 공공요금 납부

· 조명등, 이동통신망 사용에 따른 전기요금 및 통신요금 매월 지출

○ 조명시설 유지관리

- 조명시설 점검

· 전문기관 점검 : 3년 1회 한국전기안전공사 법정 정기점검 실시

· 자체 점검 : 1일 1회 이상 수시 순찰 및 점검 (공원별 안내센터)

· 안전사고 대비 특별점검

▷ 해빙기 대비 :  3월      ▷ 우기철 대비 :  6월

▷ 동절기 대비 :  9월

· 자체 점검반 구성 : 기전설비과장외 13명

· 점검내용

▷ 조명시설의 누전여부, 등기구 불량, 부점등 등 시설상태 점검

▷ 등주 상태, 케이블노출, 표찰 등 기타 부적합 사항 점검

▷ 원격시스템의 분기소등 등 정보 활용하여 점검

- 조명시설 보수

· 자체 보수반 : 고장시설 보수 및 누전선로 점검(경미한 사항 정비)

· 공사(연간단가) : 선로정비, 분전반 교체 등 및 긴급보수가 필요한 사항

<

계약현황

>

○ 계약자 및 계약금액

공 사 명	계약금액(원)	계약자	비고
2024년 한강공원 강남지역 조명시설 유지보수공사	***********	㈜미전전력
2024년 한강공원 강북지역 조명시설 유지보수공사	***********	㈜진성전력

○ 공사기간 : 2024. 1. 1 ~ 2024.12.31

○ 공사내용 : 노후선로 점검 및 보수, 노후 등주, 분전반 및 등기구 교체,
부점등 보수, 등주 신설 및 이설 등

- 물품구매

· 조달구매 : 등주, 등기구, 분전반 등

· 일반지출 : 장갑, 테이프, 컨버터 등 소모품

- 양화공원 선유교 양화B분전반 수전점 변경 추진

· 기    간 : 2024. 1. ~ 2024. 4

· 예    산 : ******

· 사업내용 : 전기인입(매점,화장실,공원등), 배선, 터파기 등

· 사    유 : 영등포구청 관리시설인 선유교 정비로 전기시설물 이설 요청

○ 민원사항 처리

- 공원등 부점등 기타 경미한 사항 : 당일보수 또는 익일 보수

- 공원등 개량 및 기타사항 : 10일 이내 처리(자재구매 설치시 제외)

○ 홍수시 조명 분전반 관리

- 팔당댐 방류량(3,000~15,000㎥/sec) 예고에 따른 1~3단계 상황발령시

· 상황 발령시 단계별 한강공원 조명시설 분전반 전원 차단(조명등 소등)

○ 태양광 LED가로등 교체 설치 추진

- 사업비 : ******

- 기  간 : 2024. 1 ~ 2024. 11

- 위  치 : 한강공원 호안가 저지대 공원등

- 내   용

호안가 주변 저지대 침수로 인한 지중케이블 손상방지 등을 위해

한강공원 풍부한 일조량을 활용한 태양광 LED 가로등으로 교체

태양광 LED가로등 설치(예)
	⇒

- 향후일정

·2024. 1 ~  4 : 현장조사 및 발주

·2024. 5 ~ 11 : 공사 추진

Ⅳ		행 정 사 항

○ 조명시설 설치 및 운영을 위하여 예산재배정 요청(기획예산과).

붙임 1. 점검반 편성 1부.

2. 조명시설 현황 1부.

3. 홍수시 상황별 분전반 전원 차단 1부.  끝.