문서번호	시설관리과-535
결재일자	2024. 1. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
시설운영팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
이정훈	임인택	01/09
		김기봉
협 조

2024년 강남수도사업소 긴급 누수대응 계획

2024. 1.

강남수도사업소

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2024년 긴급 누수대응 계획

돌발적으로 발생하는 긴급 누수상황에 신속하게 대응함으로써, 시민불편 최소화와 유수율 향상에 기여하기 위한「2024년 강남수도사업소 상수도 긴급 누수대응 계획」을 보고 드림

Ⅰ		현 황

□ 관련 근거

○ 수도법 제20조(수도시설의 보호), 수도법 제21조의2(상수도관망의 관리)

제20조(수도시설의 보호)누구든지 일반수도사업자의 사전 동의를 받지 아니하고는 일반수도의 기존 수도관으로부터 분기(分岐)하여 수도시설을 설치하거나, 일반수도의 수도시설을 변조하거나 손괴하여서는 아니 된다.

제21조2(상수도관망의 관리) 지방자치단체인 일반수도사업자는 수돗물 공급과정에서 수질오염을 방지하고, 누수량을 줄여 유수율(有收率, 총급수량 중 유수수량의 비율을 말한다)을 높이기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 상수도관망을 효율적이고 체계적으로 유지ㆍ관리하여야 한다.

□ 누수 발생 현황

○ 최근 5년간 큰 차이 없이 일정하게 누수 발생**********

⇒ 유수율 향상 위한 노후관 교체공사 등의 시행 노력으로 누수발생 하향 평준화

○ D50㎜ 이하와 D80㎜ 이상의 상수관 누수 비율 약 8:2로 일정(소구경 누수 多)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
누수(건)	***	***	***	***	***

*

※ *******************************************

Ⅱ		2023년 누수발생 분석

□ 계절적 요인(온도)에 의한 누수 현황 분석

***

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	***	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
50㎜ 이하	***	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
80~600㎜	***	**	**	**	*	**	**	*	**	**	*	**	**
700㎜ 이상	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

*************************************

***************************************************************************************************

*********************************************

*****************************************

□ 2023년 누수 발생원인 분석

<구경별 현황>

*

구 경	*	*******	********	*********	*********	********
누수(건)	***	***	***	**	**	**
비율	****	*****	*****	****	****	****

<관종별 현황>

*

구 분	*	*****	****	******	**	***	***	******	**	**
누수(건)	***	**	**	***	**	**	*	**	**	**
비율	****	****	****	*****	*****	****	****	*****	****	****

※ 기타관은 ****************************

*******************************************************************************

*********************************************

**************************************

<누수원인별 현황>

*

구 분	*	***	**	***	****	*****	**	**
누수(건)	***	***	***	**	**	**	*	*
비율	****	*****	*****	****	****	****	****	****

※ ************************

스테인리스 접합부 누수	주철관 접합부위 누수	대형관로 신축관 누수

- **************************************************

- ***********************************************************************************

****************************************************************************************************

<지역별 현황>

• 강남구

구 분	*	***	***	***	***	***	***	***
누수(건)	***	**	**	**	**	**	*	*

구 분	***	****	***	***	***	***	***
누수(건)	**	*	**	*	**	**	**

• 서초구

구 분	*	***	***	***	***	***	***	***
누수(건)	***	**	**	**	**	*	**	*

구 분	***	***	***
누수(건)	*	*	**

- ******************************의 구별 누수발생 건수는 큰 차이가 없으나, D50㎜ 이하 급수관이 많이 부설된 주택가 및 소규모 상가 밀집지역에서 누수도 많이 발생

Ⅲ		2024년 추진계획

□ '24년 누수저감 목표 : **************

○ 2023년 855건 대비, **********

○ 관경별 누수저감 목표

(단위 : 누수건수)

구 분	계	50mm 이하 (소형관)	80~600mm (중형관)	700mm 이상 (대형관)
2023년 발생	***	***	***	**
2024년 목표	***	***	***	**

□ 추진방향

○ 누수취약 D50mm이하 급수관에 대한 사전점검 및 선제적 누수탐지

○ 노출 상수도관 및 대형 공사장 등 누수 취약지역 순찰점검 강화

○ 누수발생시 신속한 대응조치로 시민불편 최소화

○ 누수복구 공사에 따른 안전관리 강화

□ 세부 추진계획

○ *******************************

- *****************************************

- 주택가 및 소규모 상가지역 급수관이 많은 소블록 중심으로 누수탐지 시행

○ 대형 공사장 등 누수 취약지역 순찰점검 강화

- 현수관로, 공동구, 지하공간 개발사업 구간은 월 1회이상 순찰점검 시행

‣ *****************************************

‣ **************

‣ 영동대로 지하공간 복합개발사업

*****	*	*** ********	*** ******	*** ******	*** ******
******	********	********	********	********	********
*****	*****	***	***	***	***

- ************************************************

- *************************************

○ 누수발생시 신속한 대응조치로 시민불편 최소화

-『긴급 누수복구 매뉴얼』에 따른 단계별 조치사항 준수

- SNS(카톡방)를 활용한 실시간 현장 상황 공유 및 전파

- ************************************

‣ ***************************************

‣ *******************************

‣ ***********************************

- 신속한 복구를 위한 인력·장비 24시간 가동체계 유지: 1개 업체 12명

- 대형관(강관) 누수대비 용접공, 대형 양수기 등 사전확보 활용체계 유지

‣ 사업소간 공유 및 협력체계를 유지하여 긴급상황 발생시 상호지원

- 배수지 활용 및 수계 전환으로 단수없는 누수복구 시행

○ **************단수지역 최소화

- 긴급 누수에 따른 단수는 사전 단수홍보가 불가능하여 시민불편 발생

- ***********************************

*****

※ *****************************************

***************************************

○ 중대재해 처벌법 관련 선제적 안전관리 추진

- 발주사업 제3자 도급 안전보건 확보 절차 이행 점검

- 사전절차(설계)부터 준공단계까지 수급인 재해예방 안전절차 준수 여부

****	********	****	********	****	********	****	********	****
********* ********		********* ****		********* *******		******* *******		****** **

< 누수복구 공사개요 >

• 공 사 명: 2023년 서초·강남구 관내 긴급 누수복구공사(장기계속)

• 도 급 인: **************

• 공사기간: 2023.6.26. ~ 2024.6.30.

• 계약금액: ********

• 공사개요: ********************************

끝.