아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생보고(비소111호)

1. 재난관리과-1075(2023.2.21.)호 「2023년 용산소방서 소방용수시설 관리·운영     계획 알림」와 관련입니다.

2. 후암119안전센터에서 관리·운용중인 비상소화장치 고장발생을 아래와 같이     보고합니다.

【비상소화장치 고장 현황】

비소번호	위치	고장내용	사용가부	비고
111	용산구 후암로57길 9-8	방수시 호스연결부분 누수	사용가

붙 임 고장발생 보고서(비소111호)1부.  끝.

	후암119안전센터장
소방장	전흥일		진압3대장	전영수		119안전센터장	01/09
이광희
협조자
시행	후암119안전센터-110	(	2024. 1. 9.	)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34, 후암119안전센터 (후암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-754-0119	/전송	02-773-1179	/	hijeon@seoul.go.kr	/	부분공개(5)