문서번호	배수과-242
결재일자	2024. 1. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
문정주		유양현	전결 01/09
			백광인
협 조
	주무관			조성균
	주무관			이성교
	주무관			신명승
	주무관			천유연

신용산역(4호선) 1번 출구앞 누수 관련 복구 및 비상 급수운영 결과

신용산역(4호선) 1번 출구 앞

누수 관련 복구 및 비상 급수운영 결과

2024.  1.  9. (화)

서울아리수본부

(급수부)

신용산역(4호선) 1번 출구 앞

누수 관련 복구 및 비상 급수운영 결과

급수부장 : 백광인 ☎ 3146-1401 배수과장 :  유양현 ☎ 1430  담당 : 문정주☎ 1431

□ 누수현황

ㅇ 일    시: '24. 1. 5.(금) 03:09(※ 시 재난발생공유방 접수)

ㅇ 위    치: 용산구 한강로2가 424-1(신용산역 1번 출구앞)

**************************************

ㅇ 공급계통: 뚝도정수장 ⇒ 대현산배수지 ⇒ 누수지점

ㅇ 피해사항: 한강대로 서울역 방향 편도 4차선 중 2개 차로 통제

ㅇ 언론 취재 및 보도: 없음

ㅇ 위치도

**

□ 비상 급수운영 결과

[ 단수여부 : “없음” ]

☞ 비상 연결 관로를 활용하여 정상 급수

ㅇ 밸브조절 현황: 300~600㎜ × 5개소(개→폐)

ㅇ 인접관로 300~700㎜를 통해 우회 급수

ㅇ 비상 상황 발생 대비 신속 대응 체계 유지(본부, 중부수도사업소)

- 비상 급수 자원 지원 대기(급수차 1대, 병물 등)

□ 조치결과

***********************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 향후계획

ㅇ 수질 이상 유무 등 확인(2주간)

- 인근 수질자동측정기 2개소 활용하여 모니터링

붙임  1. 현장 주요 조치 현황 사진 1부.  끝.