아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		구 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원기한 01.15 23시 59분] 물탱크실에 적치물

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(통합접수민원)를 통해 신청하신 민원(접수번호: **************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 구로구 *********** 옥상층 펌프실의 적치물에 대한 민원을 주신 것으로 이해됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

귀하께서 민원 주신 내용은 2024. 1. 7.(월) 13시경 현장 방문하여 확인한바 펌프실의 적치물은 경미하여 소방활동에 장애가 없어 보였습니다. 하지만 건물 내부 계단 및 알람밸브실 입구 등 건물 전반적으로 화재 등 비상 상황 시 피난에 장애가 되는 물건들이 너무나 많아 관리가 되지 않는 것으로 판단 되었습니다. 위법 사항이 적발되기에 앞서 너도나도 공유부분의 개인적 이용은 현재 편리할지 모르지만, 만일 비상 상황 발생 시 그 피해는 입주민 여러분께 돌아갈까 우려스럽습니다. 일단 입주민에게 협조를 구하기 위해 이 사실을 알릴 필요가 있어 보이며, 입주민 회의를 통해 적치물에 대한 처리방안을 모색해 피난통로에 대한 건물관리가 될 수 있도록 하셔야 할 것 같습니다. 그래서 구로소방서에서 보내드린 주의 및 안내장을 입주민들에게 공지하시고 입주민 안전을 위한 자체 회의를 통해 자발적 참여를 유도하시기 바랍니다.

시민안전 및 소방행정에 많은 관심을 보여주심에 감사의 인사를 드립니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 구로소방서 예방과 ***************************)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

붙임 소방관련법위반에 대한 안내 및 주의(경고) 1부.  끝.

위험물안전조사관	이귀환		위험물안전팀장	황근하		예방과장	01/09
이기주
협조자
시행	예방과-450	(	2024. 1. 9.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6301	/전송	02-2619-3120	/	agri2000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)