아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	강서구청장(도시재생과장)
(경유)
제목	사업시행계획인가 신청에 따른 급수협의 회신(서울빌라 가로주택정비사업)

1. ****************************와 관련된 문서입니다.

2. 건축허가 신청에 따른 급수협의에 대해 아래와 같이 조건을 부여하여 회신하오니 반영되도록 조치하여 주시기 바랍니다.

건축허가 시 붙임의 급수협의조건 및 안내사항을 반드시 첨부하여 주시기 바랍니다.

수도법 제15조(절수설비 등의 설치) 규정에 따라 사용승인 전 절수설비 설치확인서,

환경표지인증서 또는 시험성적서, 설치현장사진의 제출여부 확인 및 협의 요청바랍니다.

3. 또한, 건축 공사 중 상수도관 손괴로 인한 누수사고가 빈번히 발생하고 있어서 사고 예방을 위해 아래사항을 알려드리니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

상수도관 이설 공사가 필요한 경우 수도사업소와 사전 협의하고 소요되는 비용 및

상수도 시설물 손괴로 인한 누수 등에 대해 원인자부담금 징수

상수도관 손괴 시 수도법 제20조(수도시설의 보호) 및 동법 제83조(벌칙)4항에

근거하여 행정처분 조치(공사 시 사업소와 사전 협의)

붙임  1. 급수협의 조건 1부.

2. 공사장 수도계량기 및 보호통 관리의무강화 안내문 1부.

3. 절수설비 설치 의무 및 절수등급 표시 의무제 설명자료 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	정세훈		시설운영팀장	代한규수		시설관리과장	01/09
이재학
협조자
시행	시설관리과-545	(	2024. 1. 9.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4002	/전송	02-3146-4039	/	kwjsh803@seoul.go.kr	/	부분공개(6)